| Casa Bonita Oregón | PETAR – ESPACIO CONFINADO |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de obra |  |  |
| Código: CBO-SST-F-04 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo. Válido solo para el día, turno y área indicados. Se mantiene en el frente de trabajo.

| Obra / proyecto | Contratista principal | Fecha | Hora de inicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de término | N° de ATS relacionado | Ubicación exacta del trabajo | PETS aplicable N° |
| N° de permiso | Descripción del trabajo |

| Espacio confinado ☐ Cisterna ☐ Tanque ☐ Cuarto de bombas ☐ Otro | Vigía (nombre) | Detector de gases (código) |
| --- | --- | --- |

### Monitoreo de atmósfera

| Hora | O₂ (19,5 – 23,5 %) | LIE (< 10 %) | CO (< 25 ppm) | H₂S (< 10 ppm) | Medido por (firma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Verificación antes de iniciar

| N° | Verificación | Sí | No | N.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisterna vaciada; válvulas y bombas bloqueadas (PETS-14) |  |  |  |
| 2 | Tapas abiertas y ventilación forzada por 15 minutos o más |  |  |  |
| 3 | Mediciones de gases dentro de rango |  |  |  |
| 4 | Vigía permanente en el exterior |  |  |  |
| 5 | Trípode o punto de anclaje y línea de rescate instalados |  |  |  |
| 6 | Iluminación a 24 V o a batería |  |  |  |
| 7 | Sin equipos a combustión cerca de la boca |  |  |  |
| 8 | Medio de comunicación y plan de rescate disponibles |  |  |  |

### EPP requerido

☐ Arnés con argolla dorsal    ☐ Línea de rescate    ☐ Respirador    ☐ Casco    ☐ Lentes    ☐ Guantes    ☐ Botas de jebe

### Personal autorizado

| Apellidos y nombres | DNI | Firma |
| --- | --- | --- |

### Autorizaciones

|  | Apellidos y nombres | Firma | Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del trabajo (maestro de obra) |  |  |  |
| Supervisor de SST – Casa Bonita Oregón S.A.C. |  |  |  |
| Jefe de área / supervisor del contratista principal |  |  |  |

### Cierre del permiso

| Trabajo terminado ☐ Sí ☐ No | Área ordenada y segura ☐ Sí ☐ No | Hora de cierre | Firma del responsable |
| --- | --- | --- | --- |