| Casa Bonita Oregón | PETAR – TRABAJO ELÉCTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de obra |  |  |
| Código: CBO-SST-F-05 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo. Válido solo para el día, turno y área indicados. Se mantiene en el frente de trabajo.

| Obra / proyecto | Contratista principal | Fecha | Hora de inicio |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de término | N° de ATS relacionado | Ubicación exacta del trabajo | PETS aplicable N° |
| N° de permiso | Descripción del trabajo |

| Equipo / circuito a intervenir | Tensión (V) | Tablero / punto de bloqueo | N° de candados colocados |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de trabajo ☐ Sin tensión ☐ Pruebas ☐ Energización |

### Verificación antes de iniciar

| N° | Verificación | Sí | No | N.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal electricista calificado y autorizado |  |  |  |
| 2 | Circuito identificado en el tablero y en planos |  |  |  |
| 3 | Interruptor abierto, bloqueado y etiquetado (PETS-14) |  |  |  |
| 4 | Ausencia de tensión verificada con detector probado |  |  |  |
| 5 | Herramientas con aislamiento 1000 V en buen estado |  |  |  |
| 6 | Guantes dieléctricos con prueba de inflado |  |  |  |
| 7 | Personal ajeno fuera del área; área señalizada |  |  |  |
| 8 | Sin anillos, relojes ni objetos metálicos |  |  |  |

### EPP requerido

☐ Guantes dieléctricos clase 0    ☐ Zapatos dieléctricos    ☐ Casco dieléctrico    ☐ Careta para arco    ☐ Lentes    ☐ Ropa de algodón    ☐ Kit de bloqueo

### Personal autorizado

| Apellidos y nombres | DNI | Firma |
| --- | --- | --- |

### Autorizaciones

|  | Apellidos y nombres | Firma | Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del trabajo (maestro de obra) |  |  |  |
| Supervisor de SST – Casa Bonita Oregón S.A.C. |  |  |  |
| Jefe de área / supervisor del contratista principal |  |  |  |

### Cierre del permiso

| Trabajo terminado ☐ Sí ☐ No | Área ordenada y segura ☐ Sí ☐ No | Hora de cierre | Firma del responsable |
| --- | --- | --- | --- |