| Casa Bonita Oregón | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EMERGENCIAS |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| Código: CBO-SST-PCE-IE | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

# Plan de Contingencia ante Emergencias

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS”

Entubado en losas y muros · Cableado de circuitos · Tableros e interruptores termomagnéticos · Tomacorrientes, interruptores y luminarias · Pozo a tierra · Pruebas eléctricas y energización

OBRA:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 |
| SUPERVISOR DE SST | RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA | GERENTE GENERAL |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 01 | 18/10/2026 | Emisión inicial del documento (CBO-SST-PCE-IE). |

## 1. Objetivo

Establecer las acciones que el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. debe seguir antes, durante y después de una emergencia en los trabajos de instalaciones eléctricas, para proteger la vida de las personas y reducir los daños, en coordinación con el plan de emergencias del contratista principal o cliente.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que ejecute instalaciones eléctricas en las obras de edificación donde la empresa preste servicios.

## 3. Base legal

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.

- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

## 4. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Emergencia | Evento no deseado que pone en riesgo la vida de las personas, los bienes o el ambiente y requiere una respuesta inmediata. |
| Contingencia | Situación de riesgo que podría presentarse y para la cual se planifica una respuesta. |
| Brigada | Grupo de trabajadores capacitados para actuar ante una emergencia: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. |
| Zona segura | Lugar señalizado, libre de peligros, donde se reúne el personal durante una emergencia. |
| Punto de reunión | Lugar exterior designado por la obra para contar al personal después de una evacuación. |

## 5. Organización ante emergencias

| Función | Responsable | Nombre | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de emergencia: dirige la respuesta y comunica al cliente | Supervisor de SST |  |  |
| Brigada de primeros auxilios | Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas |  |  |
| Brigada contra incendios | Operario designado |  |  |
| Brigada de evacuación | Operario designado |  |  |
| Comunicación con la Gerencia | Gerente General | Jesús Donato Villar Bendezú | 922 732 329 |

## 6. Directorio de emergencia

| Entidad / servicio | Teléfono |
| --- | --- |
| Bomberos | 116 |
| Central de emergencias – Policía Nacional | 105 |
| SAMU (ambulancia) | 106 |
| Defensa Civil | 115 |
| Comisaría del sector de la obra |  |
| Centro de salud / clínica más cercana a la obra |  |
| Serenazgo del distrito de la obra |  |
| Aseguradora del SCTR – central de emergencias |  |
| Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias |  |

#### Contactos internos – Casa Bonita Oregón S.A.C.

| Responsable | Cargo | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |
|  | Supervisor de SST |  |
|  | Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas |  |
|  | Responsable de SST del contratista principal / cliente |  |

## 7. Recursos para emergencias

- Extintor PQS de 6 kg (tipo ABC) en cada frente de trabajo, con inspección mensual vigente.

- Botiquín de primeros auxilios: gasas y apósitos estériles, vendas elásticas, esparadrapo, guantes descartables, suero fisiológico, alcohol, crema o gel para quemaduras, tijera, pinza, linterna.

- Camilla rígida y collarín cervical (coordinados con la obra).

- Celular con saldo y el directorio de emergencia impreso en el frente de trabajo.

- Pértiga o elemento aislante para separar a una víctima de contacto eléctrico.

## 8. Identificación de emergencias probables

| Tipo de emergencia | Posible causa | Probabilidad |
| --- | --- | --- |
| Contacto eléctrico (electrocución) | Circuitos energizados, falla de aislamiento, herramientas defectuosas | Media – consecuencia grave |
| Arco eléctrico y quemaduras | Cortocircuito durante maniobras o energización | Baja – consecuencia grave |
| Incendio de origen eléctrico | Sobrecarga, cortocircuito en tableros o extensiones | Media |
| Caída de altura | Escaleras, andamios, bordes de losa | Media – consecuencia grave |
| Derrumbe en excavación de pozo a tierra | Paredes sin entibar, desmonte en el borde | Baja – consecuencia grave |
| Golpes y cortes | Herramientas, láminas metálicas de tableros, vidrios de luminarias | Media |
| Sismo | Evento natural | Baja |

## 9. Procedimiento general de respuesta

- Detener el trabajo y alertar en voz alta a los compañeros.

- Asegurar la zona: cortar la energía, cerrar válvulas, apagar equipos.

- Comunicar al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente.

- Atender a los heridos solo si es seguro hacerlo; llamar al 106 o al 116 según el caso.

- Evacuar por la ruta señalizada hacia la zona segura y pasar lista al personal.

- Reportar el evento por escrito e investigarlo (CBO-SST-REG-01).

## 10. Procedimientos específicos de respuesta

### Contacto eléctrico (electrocución)

- No tocar a la víctima mientras esté en contacto con la corriente.

- Cortar la energía en el tablero o separar a la víctima con un elemento seco y aislante (madera, PVC).

- Verificar si respira; si no respira, iniciar RCP y llamar al SAMU (106).

- Cubrir las quemaduras con apósitos estériles y trasladar siempre al centro médico, aunque la persona parezca estar bien.

### Incendio de origen eléctrico

- Dar la alarma y cortar la energía desde el tablero general.

- Usar extintor PQS (o CO₂); nunca agua sobre equipos energizados.

- Si no se controla en segundos, evacuar y llamar a los Bomberos (116).

### Arco eléctrico y quemaduras

- Cortar la energía y alejar a la víctima de la zona.

- Enfriar las quemaduras con agua limpia a temperatura ambiente de 10 a 20 minutos; no retirar ropa adherida a la piel.

- Llamar al SAMU (106) y trasladar al centro médico.

### Derrumbe en la excavación del pozo a tierra

- Evacuar la excavación y alejar al personal del borde.

- Llamar a los Bomberos (116); no desenterrar con herramientas sin asegurar las paredes.

- Retirar la tierra con las manos alrededor de la cabeza y el pecho para permitir que la víctima respire.

### Caída de altura

- No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna; inmovilizar el cuello.

- Si quedó suspendida en el arnés, rescatarla en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el trauma por suspensión.

- Controlar hemorragias con presión directa y llamar al SAMU (106).

### Sismo

- Detener el trabajo, soltar herramientas y alejarse de bordes de losa, ventanas, ductos y materiales apilados.

- Si está en altura, asegurarse al punto de anclaje y bajar cuando termine el movimiento.

- Evacuar a la zona segura sin correr ni usar ascensores; pasar lista y no reingresar hasta que la obra lo autorice.

### Cortes y hemorragias

- Usar guantes descartables.

- Presionar la herida con gasa limpia y elevar la extremidad.

- Si la hemorragia no cede, mantener la presión y llamar al SAMU (106).

## 11. Comunicación y reporte

- Informar de inmediato al cliente y a la Gerencia General.

- Registrar el evento e investigar sus causas (CBO-SST-REG-01).

- Notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas los accidentes mortales y los incidentes peligrosos (Ley N° 29783, art. 82).

## 12. Simulacros

El personal participa en los simulacros que programe el contratista principal o cliente. Cuando la empresa los organice, se registran en CBO-SST-REG-07.

## 13. Después de la emergencia

- Verificar que todo el personal esté completo y atendido.

- Reponer los extintores y materiales del botiquín utilizados.

- Revisar las causas y actualizar la IPERC, los PETS y este plan si corresponde.